播州区和平大道排水管网更新改造项目（三标段）劳务分包三标段采购

谈判采购文件

（项目编号：LQ-2026-119号）

采购单位：遵义路桥播城工程建设有限公司

代理机构：遵义交科工程检测有限公司

日    期：二〇二六年四月

目 录

第一章 谈判采购公告..	......	2

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法（综合评分法）	23

第四章 合同条款及格式	32

第五章 采购内容及要求	33

第六章  响应文件格式	41

第一章 谈判采购公告

我单位 遵义交科工程检测有限公司 受 遵义路桥播城工程建设有限公司（采购人） 委托，就 播州区和平大道排水管网更新改造项目（三标段）劳务分包三标段采购 项目进行 谈判采购（综合评分法），选择一家供应商，本项目采用资格后审 ，特公开邀请符合条件的单位前来参与。

一、项目基本概况

1、项目编号：LQ-2026-119

2、项目名称：播州区和平大道排水管网更新改造项目（三标段）劳务分包三标段采购。

3、项目概况：播州区和平大道排水管网更新改造项目（三标段）劳务分包三标段采购。工程概况：雨污水管网改造500m、检查井70座、路面恢复720㎡、人行道恢复150㎡。承包范围：图纸及工程量清单所示的全部范围及根据现场实际施工所需的增加工作内容及新增项目的所有工程量及所有工作内容。

4、采购方式：公开谈判采购（综合评分）。

5、工期：60天。

6、（服务）质量要求：本工程需符合施工图设计及国家现行有关施工质量验收规范合格标准，并经监理业主及相关主管部门验收合格。

7、本项目：不接受联合体。

8、采购预算：187287.34元（不含税），详见第五章采购清单。

9、项目地点：采购人指定地点。

10、安全目标：杜绝较大以上事故、遏制一般事故、严禁发生重伤事件、轻伤率不超过1‰。

二、资格要求

1、具备独立承担民事责任的能力：供应商应为中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书（提供营业执照或法人扫描件）；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：需附投标供应商履约能力承诺书，格式内容详见响应文件格式；

3、法律、行政法规规定的其他条件：供应商，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（提供承诺书或网页截图并加盖投标单位公章）；

4、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供2026年任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，或承诺书，加盖供应商单位公章；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度经第三方审计的财务报告或基本开户银行出具和社的资信证明，或承诺书，加盖供应商单位公章）；

6、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、特殊资格要求：

分包单位资质要求：施工劳务资质证书、安全生产许可证；

人员要求：现场负责人1人、现场管理3人（施工员1人、材料员1人、安全员1人（需具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C类））），成交供应商应根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》配足专职安全管理人员，并要求参与采购的所有供应商作出该承诺。其他岗位人员要求具有相关施工管理经验，并附对应的岗位证书或任职证明，并提交相应承诺函。

三、获取谈判采购文件的时间、地点、方式

3.1.时间：2026年   月   日至2026年   月   日，每天上午09:00至12:00时，下午14:00至17:00时（北京时间，法定节假日除外），地点：遵义交科工程检测有限公司（遵义市新蒲新区兴遵西路8号）获取采购文件，文件售价0元。

3.2.获取文件联系电话：14786196965。

3.4、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：2026年   月   日   时 00 分（北京时间）。

递交地点：遵义交科工程检测有限公司（遵义市新蒲新区兴遵西路8号）。

3.5、公告发布网址：贵州遵义路桥建设集团有限公司官网和贵州省招标投标公共服务平台同步公示。

3.6、获取采购文件时需提交：

（1）有效的营业执照、资质证书（正本或副本）加盖供应商公章的复印件；

（2）法定代表人获取采购文件的，提供法定代表人身份证明原件、身份证原件（或电子身份证）及复印件（加盖供应商单位公章），授权委托人获取磋商文件的，提供法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件（或电子身份证）及复印件（加盖供应商单位公章）。

四、发布公告的媒介

本项目信息在贵州遵义路桥建设集团有限公司官网和贵州省招标投标公共服务平台同步公示。

- 五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名    称：遵义路桥播城工程建设有限公司

- 地    址：贵州省遵义市播州区影山湖街道火车站社区长征路南白客运站七楼

联 系 人：刘徽

联系方式：18786289646

- 2.采购代理机构信息

- 名    称：遵义交科工程检测有限公司

- 地　　址：遵义市新蒲新区兴遵西路8号

- 联 系 人：曾先生、鲍忠宇、马礼艳

- 联系方式：14786196965、15285003298、15329429519

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | - 采购人名称：遵义路桥播城工程建设有限公司 - 联系地址：贵州省遵义市播州区影山湖街道火车站社区长征路南白客运站七楼 - 联 系 人：刘徽 联系方式：18786289646 |
| 2 | 招标代理机构 | 采购代理机构全称：遵义交科工程检测有限公司 联系地址：遵义市新蒲新区兴遵西路8号 项目联系人：曾先生、鲍忠宇、马礼艳 联系电话：14786196965、15285003298、15329429519 |
| 3 | 项目名称 | 播州区和平大道排水管网更新改造项目（三标段）劳务分包三标段采购 |
| 4 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 采购预算 | 187287.34元（不含税） |
| 6 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购内容 | 播州区和平大道排水管网更新改造项目（三标段）劳务分包三标段采购（具体详见采购文件第五章） |
| 9 | 工期 | 60天。 |
| 10 | 服务（质量）要求 | 本工程需符合施工图设计及国家现行有关施工质量验收规范合格标准，并经监理业主及相关主管部门验收合格 |
| 11 | 供应商资质条件 | （一）申请人的资格要求 （1）具备独立承担民事责任的能力:供应商应为中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。 （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:需附投标供应商履约能力承诺书，(承诺书格式自拟)； （3）法律、行政法规规定的其他条件：对列入失信惩戒被执行人名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站：提供信用中国网站的查询结果截图（查询时间为本公告发布之日起至响应文件递交截止之日止）或提交承诺函； （4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供2026年任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，或承诺书，加盖供应商单位公章。 （5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度经第三方审计的财务报告或基本开户银行出具和社的资信证明，或承诺书，加盖供应商单位公章）； （6）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）特殊资格要求： 分包单位资质要求：施工劳务资质证书、安全生产许可证； 人员要求：现场负责人1人、现场管理3人（施工员1人、材料员1人、安全员1人（需具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C类））），成交供应商应根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》配足专职安全管理人员，并要求参与采购的所有供应商作出该承诺。其他岗位人员要求具有相关施工管理经验，并附对应的岗位证书或任职证明，并提交相应承诺函。 注：以上所有材料需加盖公章。 |
| 12 | 供应商其它要求 | 1、近三年企业信誉良好，无重大质量、安全事故及市场违法违规不良行为记录；企业没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 接受，应满足下列要求： |
| 14 | 费用承担 | 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。 |
| 15 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 16 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间及地点： |
| 17 | 供应商提出问题的截止时间 | 谈判截止时间前3日 形式：通过书面形式要求采购人对谈判文件予以澄清。 |
| 18 | 采购人书面澄清的时间 | 谈判截止时间前3日通过“本项目信息在贵州遵义路桥建设集团有限公司官网和贵州省招标投标公共服务平台同步公示”发出谈判文件澄清。 |
| 19 | 分包 | ☑不允许 □允许 |
| 20 | 构成谈判文件的其他材料 | 谈判文件的补充文件（如有）、谈判答疑纪要（如有）、谈判控制价（如有） |
| 21 | 供应商要求澄清谈判采购的截止时间 | 谈判截止时间前3日 形式：通过书面形式要求采购人对谈判文件予以澄清。 |
| 22 | 投标截止时间 | 2026年 月 日 时 00 分（以公示平台时间为准） |
| 23 | 构成响应文件的其他材料 | 采购人在招标期间发出的有编号的补遗书和其它有效正式函件 |
| 24 | 投标有效期 | 90天（投标截止之日起开始计算） |
| 25 | 响应保证金 | - 响应保证金的金额：不要求。 |
| 26 | 是否允许递交备选方案 | ☑不允许 □允许 |
| 27 | 签字和（或）盖章要求 | 响应文件签字或盖章要求：按照响应文件按格式要求盖章、签字（或盖章）； 投标文件除技术文件外均须逐页盖章。 |
| 28 | 响应文件递交 | 投标人应递交签字盖章齐全并且胶装的投标文件1正2副和投标文件正本扫描件一份(电子版U盘形式提交）； 注：密封递交，封套处应标明项目名称、供应商名称及开标日期。封面格式如下： 招标人：[招标人全称] 招标编号： 开标前不得启封 （于2026年 月 日 时前） 投标人全称： （加盖公章） 投标人地址： |
| 29 | 递交响应文件地点 | 本项目为线下开标，供应商只需在2026年 月 日 时 00 分（北京时间）前，递交文件至遵义交科工程检测有限公司（遵义市新蒲新区兴遵西路8号）。 |
| 30 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 31 | 开标时间和地点 | 1.谈判时间：同投标截止时间 2.谈判地点：遵义交科工程检测有限公司（遵义市新蒲新区兴遵西路8号）。 |
| 32 | 开标程序 | 谈判程序： （1）会议准备：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前30分钟到开标室组织采购人、供应商等相关人员签到。并将开评标环节所需表格文档资料填写、准备齐全。供应商签到并递交响应文件后在开标室等候，工作人员按照提交响应文件的先后顺序安排参加谈判。 （2）宣读纪律：开标时间到，采购人或代理机构工作人员宣布开标会开始，并宣读开标会会场纪律和注意事项。 供应商代表身份验证：核验参加开标会议的供应商代表身份： ①供应商的法定代表人参加开标会议的：应出示本人身份证（原件及复印件）、法定代表人身份证明原件、营业执照副本复印件加盖单位公章。 ②委托代理人参加开标会议的：应出示授权委托书原件、本人身份证（原件及复印件）、营业执照副本复印件加盖单位公章；以确认其身份合法有效。（提供上述资料以便现场核验。授权委托书或法定代表人身份证明以及复印件须加盖单位公章）未按上述要求提供身份验证资料的，视为自动放弃投标资格，其递交的响应文件按无效标处理。 （3）开标记录：采购人或代理机构工作人员开标情况进行记录，现场开标情况记录表由采购人代表、监督人员和供应商代表签字确认。若供应商代表对开标唱标有异议的，可举手示意，待核验身份后提出异议。 （4）评审流程：评标委员会签到，确认无需回避后，推选一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。 （5）初步审查：谈判小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《评标办法前附表》所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入谈判环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目废标，谈判工作结束。 （6）通过资格审查、符合性审查的供应商进行第二轮报价（最终报价）。 注：报价时间为30分钟，供应商需在30分钟内完成二次报价（最终），未在30分钟内完成二次报价（最终）的默认一次报价为二次报价（最终）。 （7）由谈判专家组对供应商所递交的响应文件及最终报价进行评审和排序并汇总评审结果，评标委员会成员须在评标报告上签字确认。 （8）谈判结束：谈判小组出具评审报告并复核无误后，谈判工作结束。待代理机构工作人员收理好响应文件资料专家方可离开谈判区。谈判过程中谈判专家不得擅自离开谈判室或进入其他开评标室。 |
| 33 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:由有关技术、经济专家组成，成员人数为3人及以上单数。 |
| 34 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，评标委员按综合得分推荐第一名为中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金 | 成交人需缴纳成交金额5%的履约保证金（现金），工程竣工验收合格后且无拖欠民工工资公示期满后全额无息返还。 |
| 36 | 招标控制价 | 本项目最高限价为：187287.34元（不含税），详见附件工程量 清单。 本项目最高投标限价:供应商的投标总价报价和投标单价报价不得高于招标控制价，高于招标控制价的为废标。 |
| 37 | 投标报价 | 1、响应报价：包含人员工资、服务费用、利润、风险费及其他除税费外一切相关的所有费用，采购人将不再支付其他任何费用。 2、报价方式：响应报价采用的币种为人民币，供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素。 3、除非供应商须知中另有规定，供应商所报的响应报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何包括价格调整要求的响应被认为是非实质性响应，而予以拒绝。 |
| 38 | 成交通知书发出的形式 | 成交通知书：通过书面形式； |
| 39 | 中标公告 | 公示媒介：本项目信息在贵州遵义路桥建设集团有限公司官网和贵州省招标投标公共服务平台同步公示。 公示期限：不少于1日 公示的其他内容 ：以电子交易平台公示信息为准。 |
| 40 | 知识产权 | 构成本谈判采购各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 41 | 重新招标的其他情形 | 除供应商须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新采购。 |
| 42 | 监 督 | 监督部门：遵义路桥播城工程建设有限公司综合办公室 联系人：张主任 联系电话：15086089678 |
| 43 | 解释权 | 构成本谈判采购的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除谈判采购中有特别规定外，仅适用于谈判、报价阶段的规定，按谈判公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 44 | 代理服务费 | 1、招标代理服务费:本项目代理费由中标人（成交供应商）在收到本通知函三日内或领取本项目中标（成交）通知书的同时一次性支付结清，代理费参照黔价房〔2011〕69号文件下浮率50%计取。代理服务费3000.00元(含)以下的按3000元收取，50000元（含）以上的按50000元收取。 2、招标代理费收取方式：银行转账 开户银行：中国农业银行股份有限公司遵义新华支行 账号：23430001040008532 收款及开票单位：遵义交科工程检测有限公司 |
| 45 | 商务要求 | 1.合同类型：单价合同，最终以核算工程量据实结算； 2.合同文件主要条款 （1）工期：60天； （2）服务地点：采购人指定地点； （3）（服务）质量要求：本工程需符合施工图设计及国家现行有关施工质量验收规范合格标准，并经监理业主及相关主管部门验收合格。 （4）为确保项目正常施工，采购方可根据项目实际情况新增一家或多家供应商同时供应，供应方必须无条件接受，采购方不承担违约责任。 （5）支付方式： 本工程按阶段进行支付进度款，具体为： ①工程款进度支付：乙方在次月8日前提供上月完成产值至甲方审核，甲方根据业主审核进度款同期同比例支付审核完成工程量的80%。 ②审核结算支付：本工程全部完工、场地清理完毕并且验收合格后，乙方提供完整结算资料，甲方根据业主审定总金额同期同比例支付审定总金额的97%(百分之九十七)，3%的余款为质量保修金，待质量保修期满且无质量问题后甲方无息付清。 - （6）其他未尽事宜：具体以合同为准。 （7）凡是采购清单中所涉及到的品牌、规格、型号，均为参考标准，并非指定，供应商所供产品的技术参数满足或优于采购人要求即可。 （8）投标人需自行核对单价与总价的一致性，中标后若发现报价组成有误（单价存在偏差或合计计算有误），将按单价进行修正，修正规则如下： ①若修正后整体合价超过投标总价（即投标函报价），超出部分不计入合同总价，需通过调整分项单价予以修正。 操作步骤： a.计算调整系数：调整系数=投标总价÷栏标总价（系数<1）。 b.修正后各分项单价=栏标各项单价×调整系数。 c.重新计算合价，确保修正后总价与投标总价一致。 合同条款中应明确：“**部分单价已按等比例系数**调整，结算时按调整后单价×实际工程量执行。 ②若修正后整体总价小于投标总价（即投标函报价），合同签约总价为修正后总价。 （9）签订合同时发现部分单价超过栏标单价（限制单价），超过部分不计入合同总价，签订合同时以拦标单价修正后签订合同。 （10）安全目标:杜绝较大以上事故、遏制一般事故、严禁发生重伤事件、轻伤率不超过1‰。 （11）特别要求：供应商必须为施工人员购买实名制保险（含工伤险及商业险）且保额匹配；若发生施工人员伤亡，供应商自行启用保险理赔，我司不承担相关责任。 （12）成交供应商至少配备1名专职安全员，应根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》 配足专职安全管理人员，若因安全管理人员配置不满足要求，导致的安全责任由成交供应商负责，我司不承担相关责任。（应自行承诺） （13）供应商所提供的响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均应真实有效，若在项目采购过程中（包括响应报价、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收、使用过程）发现你公司服务与投标响应（文件）不一致，提供了不真实的响应文件（虚假材料），我司可以作出取消你司成交资格、罚没保证金等决定，你司不得有异议。 |

1．总则

1.1 项目概况

因本项目属于非依法招标项目，将执行《省国资委关于进一步规范监管企业采购行为的通知》 （黔国资通法规[2022]49 号）、省国资委关于印发《贵州省国资委监管企业货物服务采购管理办法 （试行）》的通知（黔国资通法规[2022]47 号）等相关法律法规并结合征集人实际需求制定本文件。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目预算：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 招标范围、服务期和质量和要求

1.3.1 本次采购内容及范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的服务要求：见供应商须知前附表。

1.4 服务单位资格要求

1.4.1 服务单位应具备资质条件：见供应商须知前附表；

1.4.2 服务单位应具备其它要求：见供应商须知前附表；

1.4.3 该项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表；

1.4.4 供应商不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3）被责令停业的；

(4）被暂停或取消投标资格的；

(5）财产被接管或冻结的；

(6）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

1.5.1服务单位准备和参加谈判活动发生的费用自理。

1.5.2 采购文件费：该项目采购文件免费提供。

1.6 保密

参与本次谈判采购活动的各方应对谈判采购和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、 地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 报价单位踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1须知前附表规定不召开投标预备会。

1.10.2 报价人应在须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

1.10.3 采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对报价人所提问题的澄清，以书面方式通知所有报名的潜在报价人。该澄清内容为谈判采购的组成部分。

1.11 分包

不允许。

2．谈判采购文件

2.1 谈判采购文件的组成

本谈判采购包括：

(1）谈判采购公告；

(2）供应商须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）项目内容及要求；

(6）响应文件格式；

(7）供应商须知前附表规定的其他材料。

3．响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.法定代表人授权委托书

4.投标保证金

5.资格审查证明文件

6.商务文件

7.投标供应商认为有必要提供的其他材料

8.技术方案。

※注：以上内容中要求附的证明材料的复印件均需加盖供应商公章。

3.2 投标报价

3.2.1 供应商在投标截止时间前可以修改投标函中的投标总报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 投标报价编制依据主要有：

（1）采购人提供的招标范围、谈判采购、招标答疑纪要及可能发出的补充说明；

（2）省市有关方面的法规、文件以及国家现行验收规范；

3.2.4 投标报价说明

3.2.4.1 采购人对不可预见风险因素造成的误工、或因交通延误工期造成的误工等损失不予补偿，请投标单位将此风险自行考虑列入投标报价中。

3.2.4.2 供应商可先到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、以及其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的失误采购人概不负责。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件。供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其响应文件作无效标处理。

3.4.3 采购人确定中标供应商后5个工作日内，向未中标的供应商退还投标保金。中标人的投标保证金待合同签订后5个工作日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

(3）由于供应商的原因致使招标工作无法顺利进行。

(4）法律、法规规定的其它情形。

3.5 资格审查资料

同投标人（供应商）须知前附表。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函在满足谈判采购实质性要求的基础上，可以提出比谈判采购要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对谈判采购有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

4．投标

4.1 响应文件的密封和标记

根据招标文件要求加密（若需）。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点（上传平台）的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，在投标截止时间之前重新提交。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

5．开标

5.1 开标时间和地点

见采购公告。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）会议准备：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前30分钟到开标室组织采购人、供应商等相关人员签到。并将开评标环节所需表格文档资料填写、准备齐全。供应商签到并递交响应文件后在开标室等候，工作人员按照提交响应文件的先后顺序安排参加谈判。

（2）宣读纪律：开标时间到，采购人或代理机构工作人员宣布开标会开始，并宣读开标会会场纪律和注意事项。

供应商代表身份验证：核验参加开标会议的供应商代表身份：

①供应商的法定代表人参加开标会议的：应出示本人身份证（原件及复印件）、法定代表人身份证明原件、营业执照副本复印件加盖单位公章。

②委托代理人参加开标会议的：应出示授权委托书原件、本人身份证（原件及复印件）、营业执照副本复印件加盖单位公章；以确认其身份合法有效。（提供上述资料以便现场核验。授权委托书或法定代表人身份证明以及复印件须加盖单位公章）未按上述要求提供身份验证资料的，视为自动放弃投标资格，其递交的响应文件按无效标处理。

（3）开标记录：采购人或代理机构工作人员开标情况进行记录，现场开标情况记录表由采购人代表、监督人员和供应商代表签字确认。若供应商代表对开标唱标有异议的，可举手示意，待核验身份后提出异议。

（4）评审流程：评标委员会签到，确认无需回避后，推选一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

（5）初步审查：谈判小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《评标办法前附表》所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入谈判环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目废标，谈判工作结束。

（6）通过资格审查、符合性审查的供应商进行第二轮报价（最终报价）。

注：报价时间为30分钟，供应商需在30分钟内完成二次报价（最终），未在30分钟内完成二次报价（最终）的默认一次报价为二次报价（最终）。

（7）由谈判专家组对供应商所递交的响应文件及最终报价进行评审和排序并汇总评审结果，评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（8）谈判结束：谈判小组出具评审报告并复核无误后，谈判工作结束。待代理机构工作人员收理好响应文件资料专家方可离开谈判区。谈判过程中谈判专家不得擅自离开谈判室或进入其他开评标室。

6．评标

6.1 资格审查

采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

根据前款规定，开标后由采购人或采购代理机构依据供应商须知前附表规定对供应商的资格进行审查，以确定其是否具备投标资格。如果供应商不具备投标资格，不能满足谈判采购所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，按无效标处理。

6.2 评标委员会

6.2.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表组成。评标委员会成员人数见供应商须知前附表。

6.2.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.3 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务向未中标人解释未中标原因。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定成交人外，采购人依据评标委员会推荐的成交候选人确定成交人，评标委员会推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出成交通知书，同时将成交结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保：具体由中标人在与采购人签订合同时约定。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据谈判采购和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失的，成交人还应当其予以补偿。

7.5 履约保证金：见供应商须知前附表。

确定成交的供应商后，由代理机构向其签发《成交通知书》，供应商在接到《成交通知书》领取通知后7个工作日内领取。成交供应商在接到《成交通知书》30 日内与采购人签订合同。

供应商在招标文件时限内拒绝（未）领取《成交通知书》的，视为自动放弃成交资格，采购人有权追究其相应法律责任。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1)投标截止时间，供应商少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格报价或者界定为无效报价后因有效投标不足3个使得报价明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。

(4)同意延长投标有效期的供应商少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

采购活动的质疑和投诉按《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定执行，质疑和投诉范本在中国政府采购网上下载。不使用质疑和投诉范本的，代理机构（采购人）或监督部门不予受理。

9.5.1 质疑主体：

提出质疑的供应商应当是参加所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。对中标结果提出质疑的，应当为中标公告发出之日起7个工作日内提出，对开标现场提出质疑的，应当现场提出。

9.5.2 递交形式：书面现场递交

（1）质疑文件以书面形式加盖公章后送达到遵义交科工程检测有限公司（遵义市新蒲新区兴遵西路8号）。

（2）质疑材料包括营业执照复印件、法人授权委托书，以及《政府采购质疑和投诉办法》要求提供证明材料。（以上资料均须加盖单位公章），未按照本项要求提供资料的，不予接收。

9.5.3 领取答疑回复地点遵义交科工程检测有限公司（遵义市新蒲新区兴遵西路8号）。

9.5.4 供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.5.5 根据《政府采购质疑和投诉办法》 第三十七条的规定投诉人在全国范围12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9.5.6 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。质疑和投诉事宜严格按中华人民共和国财政部令第94号--采购质疑和投诉办法进行。

10．需要补充的其他内容

10.1 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

一、评标委员会

评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人（含）以上的单数，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

二、评标原则

1、认真贯彻国家有关政府采购法律、法规和政策，维护国家利益；

2、维护采购人的合法利益；

3、严格按照谈判采购的要求和条件进行评议；

4、在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有供应商的商业秘密都属于保密内容；

三、评标委员会职责

1、审查、评价响应文件是否符合谈判采购的商务、技术等实质性要求；

2、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对响应文件进行比较和评价；

4、确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6、法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

1、按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知。

2、不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审人员回避。

3、有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

4、评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、评标程序

根据财政部对《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条规定：谈判采购采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

根据前款规定，开标后由采购代理机构依据第二章6.1条规定进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果供应商不具备投标资格，不能满足谈判采购所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，按无效投标处理。

采购代理机构资格审查完成后向评标委员会提交资格审查报告。由评标委员会对资格审查合格的供应商进行评审。具体详见下列具体评分标准：

评标办法前附表：

| 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |  | 供应商应为中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书（提供营业执照或法人扫描件） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  | 需附投标供应商履约能力承诺书，格式内容详见响应文件格式； |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  | 供应商，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（提供承诺书或网页截图并加盖投标单位公章）； |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  | 提供2026年任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，或承诺书，加盖供应商单位公章； |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  | 提供2024年度或2025年度经第三方审计的财务报告或基本开户银行出具和社的资信证明，或承诺书，加盖供应商单位公章； |
|  | 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录 |  |  | 提供参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
|  | 特殊资格要求 |  |  | 具备有效的施工劳务资质证书、安全生产许可证。人员要求：必须配备现场负责人1名，至少配备1名专职安全员（成交供应商应根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》配足专职安全管理人员）。 |
| 符合性审查 | 投标函签字盖章 |  |  | 按照响应文件按格式要求盖章、签字（或盖章）；（可以在签字、盖章完成后扫描，并在投标工具指定位置上传扫描件。） |
|  | 响应文件格式 |  |  | 符合第六章“响应文件格式”等要求 |
|  | 投标报价 |  |  | 只能有一个有效报价（不超过最高限价） |
|  | 工期 |  |  | 60天。 |
|  | （服务）质量要求 |  |  | 本工程需符合施工图设计及国家现行有关施工质量验收规范合格标准，并经监理业主及相关主管部门验收合格 |
|  | 投标有效期 |  |  | 90天（投标截止之日起开始计算） |
|  | 安全目标 |  |  | 杜绝较大以上事故、遏制一般事故、严禁发生重伤事件、轻伤率不超过1‰。 |
| 评标基准价 |  | 评审基准价的计算： 通过初步评审的供应商(有效最终)报价的算术平均值即为评审基准价。 当通过初步评审的供应商数量大于等于5家时： 去掉一个最高最终报价和一个最低最终报价,剩余通过初步评审的供应商(有效最终)报价的算术平均值即为评审基准价。 当通过初步评审的供应商数量大于等于9家时： 去掉2个最高最终报价和2个最低最终报价，剩余通过初步评审的供应商(有效最终)报价的算术平均值即为评审基准价。 当通过初步评审的供应商数量大于等于12家时： 去掉3个最高最终报价和3个最低最终报价，剩余通过初步评审的供应商(有效最终)报价的算术平均值即为评审基准价。 评审价=响应函大写报价 偏差率=100% ×(供应商报价−评审基准价)/评审基准价 偏差率保留两位小数。评审价=响应函大写报价 偏差率=100% ×(供应商报价−评审基准价)/评审基准价 偏差率保留两位小数 |  |  |
| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分内容及打分办法 |  |
| 报价得分（70分） | 投标报价 | 70分 | 投标报价得分计算公式： （1）如果供应商的投标报价＞评审基准价，则投标报价得分=设定分值－偏差率×100×0.5； （2）如果供应商的投标报价≤评审基准价，则投标报价得分=设定分值+偏差率×100×0.3。 |  |
| 商务得分（10分） | 单位业绩 | 5分 | 供应商自 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）期间承接过市政管网工程劳务分包施工业绩得5分，满分5分。 注:业绩证明须提供合同复印件或发包人出据的证明文件，未按要求提供证明材料的，该项业绩不给予计分。 |  |
|  | 现场负责人业绩 | 5分 | 项目负责人每负责过一个市政管网工程劳务分包施工业绩得5分，满分5分。 注:业绩证明须提供合同复印件或发包人出据的证明文件，未按要求提供证明材料的，该项业绩不给予计分。 |  |
| 技术部分（20）(300页以内） | 总体施工部署、场地平面布置 | 4.0分 | 1.方案内容完整，详细具体，流程完善，层次清晰且针对性强，能充分满足项目需求得3-4分； 2.方案内容比较完整，能满足项目需求得2-3分； 3.方案一般，可行性与合理性一般得1-2分； 4.未提供方案的或方案极差的得0分。 |  |
|  | 工程质量保证措施 | 4.0分 | 1.方案内容完整，详细具体，流程完善，层次清晰且针对性强，能充分满足项目需求得3-4分； 2.方案内容比较完整，能满足项目需求得2-3分； 3.方案一般，可行性与合理性一般得1-2分； 4.未提供方案的或方案极差的得0分。 |  |
|  | 施工进度计划及保证措施 | 4.0分 | 1.方案内容完整，详细具体，流程完善，层次清晰且针对性强，能充分满足项目需求得3-4分； 2.方案内容比较完整，能满足项目需求得2-3分； 3.方案一般，可行性与合理性一般得1-2分； 4.未提供方案的或方案极差的得0分。 |  |
|  | 安全施工保障措施 | 4.0分 | 1.方案内容完整，详细具体，流程完善，层次清晰且针对性强，能充分满足项目需求得3-4分； 2.方案内容比较完整，能满足项目需求得2-3分； 3.方案一般，可行性与合理性一般得1-2分； 4.未提供方案的或方案极差的得0分。 |  |
|  | 文明施工、环境保护保障措施 | 4.0分 | 1.方案内容完整，详细具体，流程完善，层次清晰且针对性强，能充分满足项目需求得3-4分； 2.方案内容比较完整，能满足项目需求得2-3分； 3.方案一般，可行性与合理性一般得1-2分； 4.未提供方案的或方案极差的得0分。 |  |

注：供应商对提供资料的真实性负责，若提供虚假材料应标或做虚假承诺，将移交行政监督部门处理，面临被认定为虚假应标，废除中标资格、行政处罚等风险。 注：供应商对提供资料的真实性负责，若提供虚假材料应标或做虚假承诺，将移交行政监督部门处理，面临被认定为虚假应标，废除中标资格、行政处罚等风险。

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。

根据财政部对《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条规定：谈判采购采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

评标委员会对满足谈判采购实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价得分：见评标办法前附表；

（2）商务得分：见评标办法前附表；

（3）技术得分：评标办法前附表；

（4）政策加分：评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应否决其投标；

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 对通过初步评审的响应文件，由评标委员会按评标办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。每个供应商最终得分为各评委打分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照供应商综合得分高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

附：废标条件

B1.开标废标条件：供应商或其响应文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

B1.1 响应文件未按本谈判采购要求递交的；

B1.2 未按要求提交投标保证金的；

B1.3 现场参加开标的供应商代表未按时到场或身份证明材料不合格的；

B1.4 远程参与投标的在投标截止时间后30分内解密不成功的（不适用，无需解密）；

B1.5 供应商资格审查不通过的；

B1.6 供应商的投标总价超过已公布的最高投标限价（招标控制价）及其他相应价格的；

B2. 评标废标条件：供应商或其响应文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B2.1 第二章“供应商须知”第1.4.4项规定的任何一种情形的；

B2.2 投标函的投标价格采用手写或作修改的；

B2.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

B2.4 在响应性评审中，评标委员会认定供应商的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

B2.5 投标报价明显低于成本的，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

B2.6 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

B2.7 提供虚假材料，骗取政府采购供应商资格的；

B2.8 响应文件对本谈判采购需承诺内容未作出承诺的；

B2.9 评标委员会认定供应商以低于成本或低于其他供应商报价平均值的70%报价竞标的；

B2.10 评标委员会认定响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

B2.11 评标委员会认定供应商串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

B2.12 谈判采购中规定的其它无效标情况；

B2.13 违反法律法规规章相关规定的。

B3. 其他废标的规定： 有下列情形之一时，应予以废标：

B3.1符合专业条件的供应商或者对谈判采购作实质响应的供应商不足三家的；

B3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

B3.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

B3.4因重大变故，采购任务取消的；

B3.5符合有关法律法规规定的其他废标条件的。

备注：评标委员会判定为废标的响应文件，应附废标情况说明，并在评审结果告知时，向供应商公布。未在此处集中表述的和谈判采购中明确的其它无效标情况，评标委员会不得作为界定废标的依据。

# 第四章 合同条款及格式

（合同仅供参考，具体以实际签订合同为准）

- 采购内容及要求

一、采购内容

- 播州区和平大道排水管网更新改造项目（三标段）劳务分包三标段采购

- 采购清单及限价

| 序号 | 项目特征 | 项目特征描述 | 清单包含施工内容 | 单位 | 暂估工程量 | 控制不含税单价（元） | 控制不含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按设计 3.清单工程量含工作面及放坡工程量 | 土方类别综合考虑，包含土方开挖及装车等所有费用 | m3 | 520 | 11.37 | 5912.40 |  |
| 2 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:较坚硬岩 2.开凿深度:按设计 3.清单工程量含工作面及放坡工程量 | 包含石方机械破碎、清底及装车等所有费用 | m3 | 350 | 44.29 | 15501.50 |  |
| 3 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:就地开挖土方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:就地开挖土方、1km内 | 包含人工配合机械夯实等所有费用 | m3 | 250 | 7.12 | 1780.00 |  |
| 4 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源:外购 | 包含人工配合机械夯实，以及除中粗砂主材外的所有费用 | m3 | 420 | 30.89 | 12973.80 |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km | 包含15km运距，运距最终根据建设单位签认的运距以1.4元/km据实结算 | m3 | 270 | 21.00 | 5670.00 |  |
| 6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:15km | 包含15km运距及弃土费，运距最终根据建设单位签认的运距以1.4元/km据实结算 | m3 | 350 | 21.00 | 7350.00 |  |
| 7 | 弃土费 | 1.弃土费8元/m³ |  | m3 | 620 | 8.00 | 4960.00 |  |
| 二 | 改造雨、污水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚度100mm 2.混凝土强度等级:井墙及底板C30混凝土 S6 3.盖板材质、规格:C30混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:A750mm碳纤维树脂五防井盖 5.详见图集20S515圆形混凝土雨水检查井及设计图纸要求 | 包含垫层、地板、井墙、盖板混凝土浇筑，模板安拆、盖板、井盖、防坠网安装、钢筋制安、场内转运，以及除混凝土、钢筋、井盖、防坠网等主材及模板周材外的所有费用 | 座 | 71 | 780.47 | 55413.37 |  |
| 2 | 塑料管 | 1.材质及规格:环刚度≥12.5Kn/㎡、高密度聚乙烯纳米改性MUHDPE合金管DN600 2.连接形式:承插橡胶圈 3.管道检验及试验要求:闭水试验 | 包含管道下车、场内转运以及除管道主材外的所有费用 | m | 240 | 58.87 | 14128.80 |  |
| 3 | 塑料管 | 1.材质及规格:耳管连接管、环刚度≥8Kn/㎡、高密度聚乙烯纳米改性MUHDPE合金管DN400 2.连接形式:承插橡胶圈 3.管道检验及试验要求:闭水试验 | 包含管道下车、场内转运以及除管道主材外的所有费用 | m | 260 | 30.07 | 7818.20 |  |
| 4 | 垫层 | 中粗砂 | 包含除中粗砂主材外的所有费用 | m3 | 80 | 55.02 | 4401.60 |  |
| 三 | 路面恢复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm | 包含路基碾压成型，碎石摊铺，以及除碎石主材外的所有费用 | m2 | 720 | 3.01 | 2167.20 |  |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm | 包含混凝土浇筑、养护以及除混凝土主材外的所有费用 | m2 | 720 | 12.98 | 9345.60 |  |
| 4 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:麻面青石板、5cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm碎石+20cmC20混凝土+3cm1:3水泥砂浆 | 包含碎石垫层、混凝土垫层施工、青石板安装，以及除碎石、混凝土、青石板、砂浆主材外的所有费用 | m2 | 150 | 35.68 | 5352.00 |  |
| 7 | 拆除路面（人行道） | 1.材质:青石板（包含混凝土基层及砂浆结合层 | 包含路面青石板路面拆除以及建筑垃圾装车 | m² | 150.00 | 12.04 | 1806.00 | 参照白锦小区单价 |
| 8 | 拆除路面（混凝土） | 1.材质:砼路面 2.厚度:20cm | 包含混凝土路面拆除以及建筑垃圾装车 | m² | 720.00 | 9.96 | 7174.37 |  |
| 9 | 拆除路面（碎石） | 1.材质:碎石路面 2.厚度:10cm | 包含路面拆除以及建筑垃圾装车 | m² | 150.00 | 3.55 | 532.50 |  |
| 10 | 人工挖沟槽土方（天然气、光缆、原有管线位置） | 1.人工开挖基槽土方，人工清底 2.后期据实收方 | 人工挖沟槽土方、清底，土方类别综合考虑 | m3 | 200.00 | 50.00 | 10000.00 |  |
| 11 | 人工挖沟槽石方（天然气、光缆、原有管线位置） | 1人工开挖基槽石方，人工清 2.后期据实收方 | 人工挖沟槽石方、清底，石方类别综合考虑 | m3 | 100 | 150.00 | 15000.00 |  |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  | 187287.34 |  |

- 三、商务要求（逐条响应）

1.合同类型：单价合同，最终以核算工程量据实结算；

2.合同文件主要条款

（1）工期：60天；

（3）（服务）质量要求：本工程需符合施工图设计及国家现行有关施工质量验收规范合格标准，并经监理业主及相关主管部门验收合格。

（2）服务地点：采购人指定地点；

（4）为确保项目正常施工，采购方可根据项目实际情况新增一家或多家供应商同时供应，供应方必须无条件接受，采购方不承担违约责任。

（5）支付方式:

本工程按阶段进行支付进度款，具体为：

①工程款进度支付：乙方在次月8日前提供上月完成产值至甲方审核，甲方根据业主审核进度款同期同比例支付审核完成工程量的80%。

②审核结算支付：本工程全部完工、场地清理完毕并且验收合格后，乙方提供完整结算资料，甲方根据业主审定总金额同期同比例支付审定总金额的97%(百分之九十七)，3%的余款为质量保修金，待质量保修期满且无质量问题后甲方无息付清。

- （6）其他未尽事宜：具体以合同为准。

（7）凡是采购清单中所涉及到的品牌、规格、型号，均为参考标准，并非指定，供应商所供产品的技术参数满足或优于采购人要求即可。

（8）投标人需自行核对单价与总价的一致性，中标后若发现报价组成有误（单价存在偏差或合计计算有误），将按单价进行修正，修正规则如下：

①若修正后整体合价超过投标总价（即投标函报价），超出部分不计入合同总价，需通过调整分项单价予以修正。

操作步骤：

a.计算调整系数：调整系数=投标总价÷栏标总价（系数<1）。

b.修正后各分项单价=栏标各项单价×调整系数。

c.重新计算合价，确保修正后总价与投标总价一致。

合同条款中应明确：“**部分单价已按等比例系数**调整，结算时按调整后单价×实际工程量执行。

②若修正后整体总价小于投标总价（即投标函报价），合同签约总价为修正后总价。

（9）签订合同时发现部分单价超过栏标单价（限制单价），超过部分不计入合同总价，签订合同时以拦标单价修正后签订合同。

（10）安全目标:杜绝较大以上事故、遏制一般事故、严禁发生重伤事件、轻伤率不超过1‰。

（11）特别要求：供应商必须为施工人员购买实名制保险（含工伤险及商业险）且保额匹配；若发生施工人员伤亡，供应商自行启用保险理赔，我司不承担相关责任。

（12）成交供应商至少配备1名专职安全员，应根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》 配足专职安全管理人员，若因安全管理人员配置不满足要求，导致的安全责任由成交供应商负责，我司不承担相关责任。（应自行承诺）

（13）供应商所提供的响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均应真实有效，若在项目采购过程中（包括响应报价、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收、使用过程）发现你公司服务与投标响应（文件）不一致，提供了不真实的响应文件（虚假材料），我司可以作出取消你司成交资格、罚没保证金等决定，你司不得有异议。

# 第六章 响应文件格式

（项目名称）

响应文件

| 招标编号： |  |
| --- | --- |
| 供应商： |  |

2026年 月 日

目  录

（目录格式可自拟，应注明对应页码）

一.投标函

二.法定代表人身份证明

三.法定代表人授权委托书

四.投标保证金

五.资格审查证明文件

六.商务文件

七.投标供应商认为有必要提供的其他材料

八.技术方案

说明：响应文件按标准范本中的顺序进行编排，具体的资格文件、技术文件、商务文件可以根据谈判采购要求进行响应，谈判采购不要求的内容，可以不填写。

一、投 标 函

致：（采购人名称）

经研究，我们决定参加项目编号为          的 （项目名称）    投标，我方完全同意谈判采购的全部内容，我方的投标报价为：           （大写：     ）为投标报价，详见报价一览表。本报价在投标服务期间固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响，直到服务完成。

1.工期（服务期）：         。

2质量要求：

二、相关承诺

1.本投标报价在法律法规及谈判采购规定的投标有效期内有效。

2.我公司已详细审查全部谈判采购及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守谈判采购有关条款规定。

3.保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

4.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

5.本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目特征 | 项目特征描述 | 清单包含施工内容 | 单位 | 暂估工程量 | 控制不含税单价（元） | 响应不含税单价（元） | 控制不含税合价（元） | 响应不含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按设计 3.清单工程量含工作面及放坡工程量 | 土方类别综合考虑，包含土方开挖及装车等所有费用 | m3 | 520 | 11.37 |  | 5912.40 |  |  |
| 2 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:较坚硬岩 2.开凿深度:按设计 3.清单工程量含工作面及放坡工程量 | 包含石方机械破碎、清底及装车等所有费用 | m3 | 350 | 44.29 |  | 15501.50 |  |  |
| 3 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:就地开挖土方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:就地开挖土方、1km内 | 包含人工配合机械夯实等所有费用 | m3 | 250 | 7.12 |  | 1780.00 |  |  |
| 4 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源:外购 | 包含人工配合机械夯实，以及除中粗砂主材外的所有费用 | m3 | 420 | 30.89 |  | 12973.80 |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km | 包含15km运距，运距最终根据建设单位签认的运距以1.4元/km据实结算 | m3 | 270 | 21.00 |  | 5670.00 |  |  |
| 6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:15km | 包含15km运距及弃土费，运距最终根据建设单位签认的运距以1.4元/km据实结算 | m3 | 350 | 21.00 |  | 7350.00 |  |  |
| 7 | 弃土费 | 1.弃土费8元/m³ |  | m3 | 620 | 8.00 |  | 4960.00 |  |  |
| 二 | 改造雨、污水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚度100mm 2.混凝土强度等级:井墙及底板C30混凝土 S6 3.盖板材质、规格:C30混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:A750mm碳纤维树脂五防井盖 5.详见图集20S515圆形混凝土雨水检查井及设计图纸要求 | 包含垫层、地板、井墙、盖板混凝土浇筑，模板安拆、盖板、井盖、防坠网安装、钢筋制安、场内转运，以及除混凝土、钢筋、井盖、防坠网等主材及模板周材外的所有费用 | 座 | 71 | 780.47 |  | 55413.37 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.材质及规格:环刚度≥12.5Kn/㎡、高密度聚乙烯纳米改性MUHDPE合金管DN600 2.连接形式:承插橡胶圈 3.管道检验及试验要求:闭水试验 | 包含管道下车、场内转运以及除管道主材外的所有费用 | m | 240 | 58.87 |  | 14128.80 |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.材质及规格:耳管连接管、环刚度≥8Kn/㎡、高密度聚乙烯纳米改性MUHDPE合金管DN400 2.连接形式:承插橡胶圈 3.管道检验及试验要求:闭水试验 | 包含管道下车、场内转运以及除管道主材外的所有费用 | m | 260 | 30.07 |  | 7818.20 |  |  |
| 4 | 垫层 | 中粗砂 | 包含除中粗砂主材外的所有费用 | m3 | 80 | 55.02 |  | 4401.60 |  |  |
| 三 | 路面恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm | 包含路基碾压成型，碎石摊铺，以及除碎石主材外的所有费用 | m2 | 720 | 3.01 |  | 2167.20 |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm | 包含混凝土浇筑、养护以及除混凝土主材外的所有费用 | m2 | 720 | 12.98 |  | 9345.60 |  |  |
| 4 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:麻面青石板、5cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm碎石+20cmC20混凝土+3cm1:3水泥砂浆 | 包含碎石垫层、混凝土垫层施工、青石板安装，以及除碎石、混凝土、青石板、砂浆主材外的所有费用 | m2 | 150 | 35.68 |  | 5352.00 |  |  |
| 7 | 拆除路面（人行道） | 1.材质:青石板（包含混凝土基层及砂浆结合层 | 包含路面青石板路面拆除以及建筑垃圾装车 | m² | 150.00 | 12.04 |  | 1806.00 |  | 参照白锦小区单价 |
| 8 | 拆除路面（混凝土） | 1.材质:砼路面 2.厚度:20cm | 包含混凝土路面拆除以及建筑垃圾装车 | m² | 720.00 | 9.96 |  | 7174.37 |  |  |
| 9 | 拆除路面（碎石） | 1.材质:碎石路面 2.厚度:10cm | 包含路面拆除以及建筑垃圾装车 | m² | 150.00 | 3.55 |  | 532.50 |  |  |
| 10 | 人工挖沟槽土方（天然气、光缆、原有管线位置） | 1.人工开挖基槽土方，人工清底 2.后期据实收方 | 人工挖沟槽土方、清底，土方类别综合考虑 | m3 | 200.00 | 50.00 |  | 10000.00 |  |  |
| 11 | 人工挖沟槽石方（天然气、光缆、原有管线位置） | 1人工开挖基槽石方，人工清 2.后期据实收方 | 人工挖沟槽石方、清底，石方类别综合考虑 | m3 | 100 | 150.00 |  | 15000.00 |  |  |
| 响应不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  | 187287.34 |  |  |

投标供应商（盖章）：                                      法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 1.本项目最高投标限价:供应商的投标总价报价和投标单价报价不得高于招标控制价，高于招标控制价的为废标。

- 2.若二次报价时只提交总价，成交供应商签订合同时的单价=二次总报价/一次报价总价*一次报价中各单项单价

二、法定代表人身份证明

致： （采购人名称）

（供应商全称）   法定代表人   姓名  （身份证号码：         ），参加贵

方组织的   项目名称   的谈判采购活动，代表本公司处理谈判采购活动中的一切事宜。

| 法定代理人身份证复印件（扫描件） 正面 （必须清晰） | 法定代理人身份证复印件（扫描件） 反面 （必须清晰） |
| --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

三、授权委托书（如有）

致：（采购人名称）

（供应商全称） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：   ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的  项目名称（招标编号：/）的谈判采购活动，代表本公司处理谈判采购活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代理人身份证复印件（扫描件） 正面 （必须清晰） | 被授权人身份证复印件（扫描件） 正面 （必须清晰） |
| --- | --- |
| 法定代理人身份证复印件（扫描件） 反面 （必须清晰） | 被授权人身份证复印件（扫描件） 反面 （必须清晰） |

注：1.身份证复印件（扫描件）如为粘贴的，须在身份证复印件（扫描件）接缝处加盖公章；

2.本委托书需另行签署一份，在招标时验证被授权人身份时使用；

3.如果是法定代表人参加投标，本页内容为法定代表人身份证复印件（扫描件）。

法定代表人（签字或盖章）：                        被授权代表签字：

投标供应商（公章）：

年   月   日

四、投标保证金（如有）

若采用转账，投标供应商应在此提供汇款凭证的复印件。

若采用银行保函（或保证保险）形式，银行保函（或保证保险）的原件应在递交响应文件截止时间之前单独密封递交，银行保函的复印件应装入响应文件正、副本中。（如 未采用请忽略）

如采用银行保函或保证保险的，银行保函或保证保险格式不做要求,但须在保函或保单中体现出本项目的项目名称及注明“投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效”。

五、资格审查证明文件

（一）一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力：供应商应为中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书（提供营业执照或法人扫描件）

- 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：需附投标供应商履约能力承诺书，；

履约能力承诺书

（采购人名称）：

我公司参加本次（采购人名称）组织的（项目名称）采购活动，做出以下郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若发现我方上述与事实不符，愿按照招标相关法律法规接受相关处罚。

特此郑重承诺！

投标供应商名称：（投标供应商名称）（盖章）

法定代表人或授权代表：（法定代表人或授权代表）（签字或盖章）

日期：   年   月    日

- 3、法律、行政法规规定的其他条件：对列入失信惩戒被执行人名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站：提供信用中国网站的查询结果截图（查询时间为本公告发布之日起至响应文件递交截止之日止），或提供承诺函

良好信用承诺书

（采购人名称）：

我公司参加本次（采购人名称）组织的（项目名称）采购活动，做出以下郑重承诺：

我公司具有良好信用，未被列入失信惩戒被执行人名单且未在执行期。

若发现我方上述与事实不符，愿按照招标相关法律法规接受相关处罚。

特此郑重承诺！

投标供应商名称：（投标供应商名称）（盖章）

法定代表人或授权代表：（法定代表人或授权代表）（签字或盖章）

- 日期：   年   月    日

- 4、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供2026年任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，或承诺书，加盖供应商单位公章。

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺书

（采购人名称）：

我公司参加本次（采购人名称）组织的（项目名称）采购活动，做出以下郑重承诺：

我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若发现我方上述与事实不符，愿按照招标相关法律法规接受相关处罚。

特此郑重承诺！

投标供应商名称：（投标供应商名称）（盖章）

法定代表人或授权代表：（法定代表人或授权代表）（签字或盖章）

日期：   年   月    日

- 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度经第三方审计的财务报告或基本开户银行出具和社的资信证明，或承诺书，加盖供应商单位公章）；

- 6、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 7、特殊资格要求 ：

- 分包单位资质要求：施工劳务资质证书、安全生产许可证；

- 人员要求：现场负责人1人、现场管理3人（施工员1人、材料员1人、安全员1人（需具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C类））），成交供应商应根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》配足专职安全管理人员，并要求参与采购的所有供应商作出该承诺。其他岗位人员要求具有相关施工管理经验，并附对应的岗位证书或任职证明，并提交相应承诺函。（提供证书复印件或扫描件）

关于足量配备专职安全人员的承诺书

（采购人名称）：

我公司参加本次（采购人名称）组织的（项目名称）采购活动，做出以下郑重承诺：

我公司根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》要求，具有配足专职安全管理人员。若发现我方上述与事实不符，愿按照招标相关法律法规接受相关处罚。

特此郑重承诺！

投标供应商名称：（投标供应商名称）（盖章）

法定代表人或授权代表：（法定代表人或授权代表）（签字或盖章）

日期：   年   月   日

六、商务文件

（一）商务要求响应相关资料

（二）供应商认为应该提供的其他证明材料

七、投标供应商认为需提供的其它材料

1、同意谈判采购条款声明

致:

为响应你方组织的            采购项目的谈判采购，项目编为：          ，我方在参与投标前已详细研究了谈判采购的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判采购没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判采购的相关条款并承诺参与投标后不再对谈判采购的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

投标供应商：         （公章）

日      期：

2、谈判采购要求的其他承诺

近三年企业信誉良好，无重大质量、安全事故及市场违法违规不良行为记录；企业没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态（提供承诺书）。

近三年无重大违法行为的承诺书

（采购人名称）：

我公司参加本次（采购人名称）组织的（项目名称）采购活动，做出以下郑重承诺：

我公司近三年企业信誉良好，无重大质量、安全事故及市场违法违规不良行为记录；企业没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。

若发现我方上述与事实不符，愿按照招标相关法律法规接受相关处罚。

特此郑重承诺！

投标供应商名称：（投标供应商名称）（盖章）

法定代表人或授权代表：（法定代表人或授权代表）（签字或盖章）

日期：   年   月    日

八、技术方案

（格式自拟）